Thông báo mời thầu mua sắm vật liệu cho công trình khí cụ tự động hoá của dự án 650.000tấn alumin/năm tỉnh Lâm Đồng Việt Nam

Tên dự án：mua sắm vật liệu cho công trình khí cụ tự động hoá của dự án 650.000tấn alumina/năm tỉnh Lâm Đồng Việt Nam

mục lục vật liệu：Xem tiếp bảng kèm theo1、bảng kèm theo2

1.Giới thiệu Công trình:  dự án 650.000tấn alumin/năm Việt Nam do Công ty hữu hạn quốc tế nhôm Trung Quốc (CHALIECO) và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) cùng xây dựng.  Dự án này nằm ở tỉnh Lâm Đồng Việt Nam, khởi công vào ngày26/7/2008, tổng vốn đầu tư 466 triệu USD, áp dùng công nghệ cao,dự kiến công suất 650,000 tấn/năm, Sau khi hoàn thành sẽ là nhà máy alumin lớn nhất Việt Nam. Mời thầu lần này nhằm mua sắm vật liệu cho công trình khí cụ tự động hoá của 31 dự án Chi nhánh trong quá trình xây dựng nhà máy alumin.

2．yêu cầu các nhà cung cấp：có đủ năng lực đảm bảo cung cấp hàng，Tài chính Ngân hàng tốt lành，công ty đạt chứng chỉ ISO9000，trọng hợp đồng có uy tín，kinh doanh hợp pháp，sản phẩm được nhà nước chứng nhận（Việt Nam）。

3．hình thức Đấu thầu：Đấu thầu chọn lọc

4．Thông tin cơ bản về người gọi thầu:

đơn vị gọi thầu：Công ty hữu hạn kỹ thuật thông tin Trưởng thành Hà Nam

Công ty hữu hạn Công Mậu Vòng sáu Bắc Kinh

Địa chỉ：khu phần mềm thông tin Trưởng thành tay đường bắc đồ cường đường trung nguyên tay khu Trung Nguyên thành phố Trịnh châu tỉnh Hà Nam Trung Quốc.

số điện thoại：86-0371-63575015  số fax：86-0371-63575013

số bưu chính：450000

Người liên lạc：

Vương gang：86-13783527753  86-0371-63575015

chuyển 830   wang_gang527@126.com

Trương Thuỵ cường：86-15837118273  86-0371-63575015

chuyển 830   zhangrui_qiang@126.com

Lý tùng nghiêm：86-13703718062  86-0371-63575015

chuyển 819   hnlsy4280@163.com

5．Lịch trình đấu thầu

（1）người dự thầu cò thể dự thầu với hình thức gửi lại thư xác nhận dự thầu  trước  giời 16：30 ngày 15 tháng3 năm 2010。Mẫu 《Thư xác nhận dự thầu》xem tiếp bản 3 kèm theo。

（2）sau khi gửi lại《Thư xác nhận dự thầu》, người dự thầu đạt yêu cầu cò thể nhận được hồ sơ mời thầu điện tự toàn viện từ người gọi thầu, thời gian gửi ra hồ sơ mời thầu điện tự chưa

xác định.

（3）Sau khi hồ sơ dự thầu đã phong kín, người dự thầu nên mang đến chỗ mở thầu,những hồ sơ đến muộn sẽ bị từ chối.

- （4）thời gian mở thầu：chưa xác định

（5）nơi mở thầu：chưa xác định

（6）thời hạn dư thầu：trong vòng 90 ngày từ khi đóng thầu

（7）người dự thầu phải mua Hồ sơ mời thầu , giá Hồ sơ mời thầu

là 500.00 Nhân Dân Tệ một bộ mỗi một gian doạn.

bảng kèm theo1：

| Mục lục vật liệu phụ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số thứ tự | tên | Quy cách và Cỡ | Đơn vị | Số lượng | ghi chú |
| 1 | que hàn | J422 Φ3.2 | bao | 400 | GB loại E4303 |
| 2 | que hàn | J422 Φ4.0 | bao | 60 | GB loại E4303 |
| 3 | que hàn | J427 Φ3.2 | bao | 80 | GB loại E5016(tính bazơ) |
| 4 | que hàn thép không gỉ | A312 Φ2.5 | hộp | 16 | GB loại E308-16, dùng để hàn với thép không gỉ Q235 và1Cr18Ni9Ti |
| 5 | que hàn cung ác-gông | H08MnA Φ2.5 | hộp | 3 |  |
| 6 | sợi dây sắt | 16# | Kg | 400 | 1.65mm đường kính |
| 7 | ốc vít phình to | φ12*100 | cái | 1000 |  |
| 8 | ốc vít phình to | φ10*100 | cái | 1000 |  |
| 9 | mảnh cắt | Φ400 | mảnh | 300 |  |
| 10 | mảnh cắt | Φ100 | mảnh | 500 |  |
| 11 | mảnh cắt hợp kim | Φ100 | mảnh | 10 | dùng để cắt đứt thép |
| 12 | bánh dây thép | Φ100 | cái | 300 | dùng để trừ bỏ gỉ |
| 13 | dây đai | L=150 | bao | 30 |  |
| 14 | dây đai | L=200 | bao | 30 |  |
| 15 | dây đai | L=300 | bao | 30 |  |
| 16 | tấm biển cảnh báo |  | cái | 5000 |  |
| 17 | bút đánh dấu | dầu | Chiếc | 50 |  |
| 18 | giấy in nhãn |  | tờ | 200 |  |
| 19 | Sơn chống gỉ | màu nâu | thùng | 40 |  |
| 20 | Sơn hắc ín |  | thùng | 5 |  |
| 21 | dung môi |  | thùng | 25 |  |
| 22 | bàn chải | 4 tấc | cái | 50 |  |
| 23 | băng keo trong | Loại rộng | cái | 40 |  |
| 24 | Băng dính đặc biệt |  | cái | 100 |  |
| 25 | băng keo diện PVC | Màu đen | cái | 800 |  |
| 26 | dây đánh số | Φ3.2 | m | 300 | Cỡ lõi 1.5mm2 |
| 27 | đầu Coss bít | 25 | cái | 20 | dùng cho cáp tiép đất 25mm2 |

bảngkèm theo2

| Mục lục vật liệu chính |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ tự | tên | Quy cách và cỡ | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| 一 | Vật liệu ống |  |  |  |  |
| 1 | ống hơi nước (Ống thép mạ kẽm) | 1/2" | mét | 26312 |  |
| 2 | ống hơi nước (Ống thép mạ kẽm) | 3/4" | mét | 4473 |  |
| 3 | ống hơi nước (Ống thép mạ kẽm) | 1" | mét | 366 |  |
| 4 | ống hơi nước (Ống thép mạ kẽm) | 1 1/2" | mét | 613 |  |
| 5 | Ống thép hàn | DN15 | mét | 456 |  |
| 6 | thép góc | 30×30×4 | mét | 3519 |  |
| 7 | thép góc | 40×40×4 | mét | 95 |  |
| 8 | thép góc | 50×50×5 | mét | 200 |  |
| 9 | thép lòng máng | 10# | mét | 596 |  |
| 10 | Ống thép mạ kẽm | 2" | mét | 484 |  |
| 11 | Ống thép không viền | Ф14*2 | mét | 141 |  |
| 12 | Ống Đồng | Ф8*1 | mét | 8 |  |
| 二 | van |  |  |  |  |
| 1 | Van Chặn Mặt Bích ngoaì | J21W-160P DN5 | cái | 258 |  |
| 2 | Van cầu | khác dường kính G1/2"- Ф8 | cái | 8 |  |
| 3 | Van cầu | 1/2" PN10 | cái | 27 |  |
| 三 | Ống dẫn mềm kim loại |  |  |  |  |
| 1 | Ống dẫn mềm kim loại | 1/2" | mét | 1212 |  |
| 2 | Ống dẫn mềm kim loại | 3/4" | mét | 237 |  |
| 3 | Ống dẫn mềm kim loại | 1" | mét | 2 |  |
| 四 | đầu nối và phụ kiện |  |  |  |  |
| 1 | Đầu nốI chử T | G1"/G1"/G1/2" | cái | 16 |  |
| 2 | Đầu nốI chử T | G1/2"/G1/2"/G1/2" | cái | 5 |  |
| 3 | Đầu nốI 2 đầu ống | G1"/G1" | cái | 9 |  |
| 4 | Đầu nốI 2 đầu ống | G1/2"/G1/2" | cái | 17 |  |
| 5 | Đầu nốI 2 đầu ống | G1"/G1/2" | cái | 3 |  |
| 6 | Đầu nối ống | G1"/DN80 | cái | 5 |  |
| 7 | Đầu nối ống | G1/2"/G1/2"( Tán răng ngoài) | cái | 35 |  |
| 五 | Linh kiện viễn thông |  |  |  |  |
| 1 | ống xoắn PVC 2 mặt bích | Φ90 | 米 | 580 |  |
| 2 | hộp chia điện thoại | 200 đôi | cái | 1 |  |
| 3 | hộp chia điện thoại | 50 đôi | cái | 1 |  |
| 4 | hộp chia điện thoại | 10 đôi | cái | 1 |  |
| 5 | hộp chia điện thoại | 1 đôi | cái | 18 |  |
| 6 | tấm biển cảnh báo có cáp chôn ngầm | 100*100*700（h） | cái | 24 |  |
| 六 | Máng cáp vàCút máng cáp |  |  |  |  |
| 1 | Máng cáp thẳng（có kèm theo giá đỡ máng cáp và phụ kiện lắp đặt） | 100×50 L=2000 | cái | 445 |  |
| 2 | Máng cáp thẳng（có kèm theo giá đỡ máng cáp và phụ kiện lắp đặt） | 100×50 L=6000 | cái | 91 |  |
| 3 | Máng cáp thẳng（có kèm theo giá đỡ máng cáp và phụ kiện lắp đặt） | 150×75 L=2000 | cái | 107 |  |
| 4 | Máng cáp thẳng（có kèm theo giá đỡ máng cáp và phụ kiện lắp đặt） | 300×100 L=2000 | cái | 72 |  |
| 5 | Máng cáp thẳng（có kèm theo giá đỡ máng cáp và phụ kiện lắp đặt） | 400×200 L=6000 | cái | 133 |  |
| 6 | Máng cáp thẳng（có kèm theo giá đỡ máng cáp và phụ kiện lắp đặt） | 200×100 L=6000 | cái | 187 |  |
| 7 | Máng cáp thẳng（có kèm theo giá đỡ máng cáp và phụ kiện lắp đặt） | 200×100 L=2000 | cái | 1037 |  |
| 8 | Máng cáp thẳng（có kèm theo giá đỡ máng cáp và phụ kiện lắp đặt） | 400×150 L=2000 | cái | 3 |  |
| 9 | Máng cáp thẳng(có kèm theo giá đỡ máng cáp và phụ kiện lắp đặt） | 600×150 L=6000 | cái | 18 |  |
| 12 | Nối máng cáp chữ L | 150×75 | cái | 6 |  |
| 13 | Nối máng cáp chữ L | 100×50 | cái | 12 |  |
| 14 | Nối máng cáp chữ L | 200×100 | cái | 48 |  |
| 15 | Nối máng cáp chữ L | 300×100 | cái | 5 |  |
| 16 | Nối máng cáp chữ L | 600×150 | cái | 3 |  |
| 17 | Nối máng cáp chữ L | 400×200 | cái | 11 |  |
| 18 | Cút máng cáp chữ T | 200×100 | cái | 12 |  |
| 19 | Cút máng cáp chữ T | 100×50 | cái | 1 |  |
| 20 | Cút máng cáp 90 độ đứng | 400×200 | cái | 3 |  |
| 21 | Cút máng cáp 90 độ đứng | 150×75 | cái | 4 |  |
| 22 | Nối Máng cáp đứng ngoài | 600×150 | cái | 1 |  |
| 23 | Nối Máng cáp đứng ngoài | 400×200 | cái | 6 |  |
| 24 | Nối Máng cáp đứng ngoài | 200×100 | cái | 9 |  |
| 25 | Nối Máng cáp đứng trong | 200×100 | cái | 7 |  |
| 26 | Nối Máng cáp đứng trong | 400×200 | cái | 3 |  |
| 27 | Nối Máng cáp đứng trong | 600×150 | cái | 1 |  |
| 28 | Nối Máng cáp đứng ngoài | 100×50 | cái | 2 |  |
| 30 | nắp khay máng cáp | 200×100 | cái | 14 |  |
| 31 | nắp khay máng cáp | 100×50 | cái | 1 |  |
| 七 | Dây điện、cáp điện |  |  |  |  |
| 1 | cáp điện chống nhiễu | KVVP 2*1.0 | mét | 74284 |  |
| 2 | cáp điện chống nhiễu | KVVP 3*1.0 | mét | 1823 |  |
| 3 | cáp điện chống nhiễu | KVVP 3*1.5 | mét | 29901 |  |
| 4 | cáp điện chống nhiễu | KVVP 4*1.0 | mét | 10694 |  |
| 5 | cáp điện chống nhiễu | KVVP 27*0.75 | mét | 460 |  |
| 6 | cáp điện chống nhiễu | KVVP 6*0.75 | mét | 460 |  |
| 7 | dây dẫn điện bù nhiệt | loại K | mét | 1005 |  |
| 8 | dây dẫn điện bù nhiệt | loại S | mét | 280 |  |
| 9 | Cáp điện điều khiển | KVV 2*1.5 | mét | 39628 |  |
| 10 | Cáp điện điều khiển | KVV 2*2.5 | mét | 220 |  |
| 11 | Cáp điện điều khiển | KVV 4*1.0 | mét | 1462 |  |
| 12 | Cáp điện điều khiển | KVV 6*1.0 | mét | 415 |  |
| 13 | Cáp điện điều khiển | KVV 10*1.0 | mét | 1285 |  |
| 14 | Cáp điện điều khiển | VV 2*6 | mét | 46 |  |
| 15 | Cáp điện điều khiển | VV 2*10 | mét | 20 |  |
| 16 | Cáp điện điều khiển | KVV22（4*2.5） | mét | 260 |  |
| 17 | cáp quang | 4 lõi đơn mode | mét | 3270 |  |
| 18 | cáp quang | 6 lõi đơn mode | mét | 7600 |  |
| 19 | cáp quang | 6 lõi đa mode | mét | 960 |  |
| 20 | cáp quang | 2 lõi đơn mode | mét mét | 800 |  |
| 21 | cáp quang | 12 lõi đơn mode | mét | 2150 |  |
| 22 | Dây điện thoại | HYA（600*2*0.5） | mét | 220 |  |
| 23 | Dây điện thoại | HYA（300*2*0.5） | mét | 900 |  |
| 24 | Dây điện thoại | HYA（200*2*0.5） | mét | 670 |  |
| 25 | Dây điện thoại | HYA（100*2*0.5） | mét | 755 |  |
| 26 | Dây điện thoại | HYA（50*2*0.5） | mét | 410 |  |
| 27 | Dây điện thoại | HYA（30*2*0.5） | mét | 90 |  |
| 28 | Dây điện thoại | HYA（20*2*0.5） | mét | 555 |  |
| 29 | Dây điện thoại | HYA（10*2*0.5） | mét | 3030 |  |
| 30 | Dây điện thoại | HYA23（10*2*0.5） | mét | 140 |  |
| 31 | Dây điện thoại lõi sắt | HBGVV（2*1.2） | mét | 1881 |  |
| 32 | cáp điện Video | cung cấp hệ thống Video | mét | 3190 |  |
| 33 | cáp điện chống nhiễu RS485 | cung cấp hệ thống Video | mét | 1383 |  |
| 34 | Profibus DP | 3079A | mét | 3370 |  |
| 35 | Cáp mạng công nghiệp | 7921A 4*2 | mét | 160 |  |
| 36 | dây tiếp đất | BVR 25mm2 | mét | 823 |  |

bản kèm theo3

Thư xác nhận dự thầu

Thư xác nhận dự thầu

Công ty hữu hạn kỹ thuật  thông tin Trưởng thành Hà Nam：

Chúng tôi nhận được thư mời thầu mua sắm vật liệu công trình khí cụ tự động hoá dự án công suất  650.000tấn alumin/năm quốc tế nhôm Trung Quốc tại Việt Nam, sau khi đọc kỹ thư,chúng tôi chuẩn bị dự thầu,

và bắt đầu làm việc.  chúng tôi đảm bảo hoàn thành những việc biên soạn hồ sơ dự thầu trong thời hạn đấu thầu quy định,và sẽ nộp hồ sơ dự thầu đúng thời gian.

Chúng tôi xác nhậ như vậy.

Đơn vị dự thầu: (đóng dấu)

Người liên lạc:

Email:

Năm    tháng     ngày