. Thông tin sản phẩm

- Sử dụng nguyên liệu inox SUS 304 chất lượng cao nhập khẩu từ Đức và các nước công nghiệp cho sản phẩm có độ bền và vệ sinh hoàn hảo

- Sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

- Bảo hành đến 10 năm

BẢNG BÁO GIÁ BỒN INOX TÒAN MỸ

BỒN ĐỨNG

##### 2. Thông tin kỷ thuật

| Tên sản phẩm | Đường kính (mm)±2% | Chiều cao cả chân (mm) ±2% | Chiều cao thân bồn (mm)±2% | GIÁ BÁN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 L | 745 | 1115 | 895 | 1.845000 |  |  |
| 500 L | 745 | 1505 | 1285 | 2.295000 |  |  |
| 600 L | 745 | 1725 | 1505 | 2.538000 |  |  |
| 700 L | 745 | 1940 | 1720 | 2.970000 |  |  |
| 1000 L | 950 | 1765 | 1560 | 3.285000 |  |  |
| 1500 L | 1150 | 1795 | 1620 | 4.995000 |  |  |
| 2000 L | 1150 | 2375 | 2200 | 7.011000 |  |  |
| 2000 L-C | 1420 | 1915 | 1685 | 7.920000 |  |  |
| 2500 L-C | 1230 | 2395 | 2235 | 000 |  |  |
| 2500 L | 1420 | 2125 | 1895 | 10.125000 |  |  |
| 3000 L | 1420 | 2365 | 2135 | 11.115000 |  |  |
| 3500 L | 1420 | 2625 | 2395 | 12.330000 |  |  |
| 4000 L | 1420 | 3105 | 2875 | 13.680000 |  |  |
| 5000L | 1420 | 3685 | 3455 | 15.660000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Thân bồn 2. Chụp trên và dưới 3. Tay nắm 4. Nắp đậy 5. Đường nước vào 6. Rơle điện 7. Giá đỡ 8. Đường nước ra 9. Đường xã cặn |  |

BỒN NẰM

##### 2. Thông tin kỷ thuật

| Tên sản phẩm | Đường kính (mm)±2% | Chiều cao cả chân (mm) ±2% | Chiều rộng của chân (mm)±2% | GIÁ BÁN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 L | 745 | 945 | 800 | 2.394000 |  |  |
| 600 L | 745 | 945 | 800 | 2.952000 |  |  |
| 700 L | 745 | 945 | 800 | 3.132000 |  |  |
| 1000 L | 950 | 1140 | 1000 | 3.483000 |  |  |
| 1500 L | 1150 | 1360 | 1190 | 5.247000 |  |  |
| 2000 L | 1150 | 1360 | 1190 | 7.191000 |  |  |
| 2000 L-C | 1420 | 1570 | 1470 | 8.865000 |  |  |
| 2500 L-C | 1230 | 1450 | 1270 |  |  |  |
| 2500 L | 1420 | 1570 | 1470 | 10.575000 |  |  |
| 3000 L | 1420 | 1570 | 1470 | 11.880000 |  |  |
| 3500 L | 1420 | 1570 | 1470 | 13.050000 |  |  |
| 4000 L | 1420 | 1570 | 1470 | 14.490000 |  |  |
| 5000 L | 1420 | 1570 | 1470 | 16.760000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Thân bồn 2. Chụp trên và dưới 3. Tay nắm 4. Nắp đậy 5. Đường nước vào 6. Rơle điện 7. Giá đỡ 8. Đường nước ra 9. Đường xã cặn |  |