|  | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC HẢI Trụ sở chính : 162 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại : (04)35659620 – 22660066 Fax : (04)35659660 Chi nhánh phía Nam : số 41 đường 45, quận 4, tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08)73022228 Fax : (08)73022229 Website : www.bachai-automatic.com |
| --- | --- |

BÁO GIÁ CỬA KÍNH TỰ ĐỘNG

Người gửi : Nguyễn Mạnh Tú               SĐT : 098.336.1242

Ngày gửi :

Người nhận :

Địa chỉ :

Công ty Bắc Hải xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bản báo giá cửa kính tự động sau:

- DITEC – SẢN PHẨM SỐ 1 THẾ GIỚI VỀ CỬA TỰ ĐỘNG ĐƯỢC NHẬP KHẨU 100% TỪ ITALIA.

| TT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (USD) | KHO HÀNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG: MODEL: VALOR L Thông số kỹ thuật: - Độ mở thông thủy: 2,0m - Tải trọng tối đa: 90kg x 2 cánh - Tốc độ mở: 1,6m/giây/2cánh - Tốc độ đóng: 1,6m/giây/2cánh - Tự động dừng hoặc quay lại khi gặp vật cản - Điện áp sử dụng: 230VAC/50-60Hz/0,5A - Điện năng tiêu thụ: 120W - Nhiệt độ môi trường: -200- +550C Các thiết bị chính: - 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V/10A - 01 Bộ điều khiển máy vi tính nhỏ Micro – computer (EL20) - 02 Cảm nhận Rada PASM243 - Bộ chọn chế độ hoạt động cho hệ thống cửa COME | 3.490 | Có hàng |
|  | - 01 bộ cảm biến an toàn (Infrared photoelectric cell) - 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 4m(175mm(w) x 145mm(H) x 4000mm(L)) - 01 Dây curoa răng cưa (T- belt) - 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) |  |  |
| 2. | BỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG DITEC (ITALIA) MODEL: VALOR L Thông số kỹ thuật: - Độ mở thông thủy: 2,5m - Tải trọng tối đa: 90kg x 2 cánh - Tốc độ mở: 1,6m/giây/2cánh - Tốc độ đóng: 1,6m/giây/2cánh - Tự động dừng hoặc quay lại khi gặp vật cản - Điện áp sử dụng: 230VAC/50-60Hz/0,5A - Điện năng tiêu thụ: 120W - Nhiệt độ môi trường: -200- +550C Các thiết bị chính: - 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V/10A - 01 Bộ điều khiển máy vi tính nhỏ Micro – computer (EL20) - 02 Cảm nhận Rada PASM243 - Bộ chọn chế độ hoạt động cho hệ thống cửa COME - 01 bộ cảm biến an toàn (Infrared photoelectric cell) - 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 4m(175mm(w) x 145mm(H) x 5000mm(L)) - 01 Dây curoa răng cưa (T- belt) - 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) | 3.890 | Có hàng |
| 3. | BỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG: MODEL: VALOR N Thông số kỹ thuật: - Độ mở thông thủy: 3,3m - Tải trọng tối đa: 150kg x 2 cánh - Tốc độ mở: 1,6m/giây/2cánh - Tốc độ đóng: 1,6m/giây/2cánh - Tự động dừng hoặc quay lại khi gặp vật cản - Điện áp sử dụng: 230VAC/50-60Hz/0,5A - Điện năng tiêu thụ: 180W - Nhiệt độ môi trường: -200- +550C Các thiết bị chính: - 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V/10A - 01 Bộ điều khiển máy vi tính nhỏ Micro – computer (EL20) - 02 Cảm nhận Rada PASM243 | 4.390 | Có hàng |
|  | - Bộ chọn chế độ hoạt động cho hệ thống cửa COME - 01 bộ cảm biến an toàn (Infrared photoelectric cell) - 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 4m(175mm(w) x 145mm(H) x 6600mm(L)) - 01 Dây curoa răng cưa (T- belt) - 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) |  |  |

- TERAOKA – NHẬP KHẨU 100% TỪ NHẬT BẢN

| 4. | BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG TERAOKA – NHẬT BẢN (MODEL 160KLCM) Thông số kỹ thuật: - Độ mở thông thủy: 2.0m - Tải trọng tối đa: 80kg x 2 cánh - Tốc độ mở : 100 – 550 mm/giây/cánh - Tốc độ đóng: 100- 500mm/giây/cánh - Độ ồn: thấp hơn 50db - Điện năng tiêu thụ: 65 W - Nhiệt độ môi trường: -100- +400C Các thiết bị chính: - 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V - 01 Bộ điều khiển Micro – computer (8 bit ) - 02 Cảm nhận hồng ngoại OA203 hoặc BEA ( IRIS, Eagle 6) - 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 4 m - 01 Dây curoa răng cưa (T- belt) - 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) | 3.050 | Có hàng |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG TERAOKA – NHẬT BẢN (MODEL 200KLCM) Thông số kỹ thuật: - Độ mở thông thủy: 2,5m - Tải trọng tối đa: 100kg x 2 cánh - Tốc độ mở: 100 – 550mm/giây/cánh - Tốc độ đóng: 100- 500mm/giây/cánh - Độ ồn: thấp hơn 50db - Điện năng tiêu thụ: 90W - Nhiệt độ môi trường: -100- +400C Các thiết bị chính: - 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V - 01 Bộ điều khiển Micro – computer (8 bit ) - 02 Cảm nhận hồng ngoại OA203 - 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 5 m | 3.550 | Có hàng |
|  | - 01 Dây curoa răng cưa (T- belt) - 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) |  |  |
| 6. | BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG TERAOKA – NHẬT BẢN (MODEL 250 KLCM) Thông số kỹ thuật: - Độ mở thông thủy: 3,0m - Tải trọng tối đa: 125kg x 2 cánh - Tốc độ mở: 100 – 550mm/giây/cánh - Tốc độ đóng: 100- 500mm/giây/cánh - Độ ồn: thấp hơn 50db - Điện năng tiêu thụ: 110W - Nhiệt độ môi trường: -100- +400C Các thiết bị chính: - 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V - 01 Bộ điều khiển Micro – computer (8 bit ) - 02 Cảm nhận hồng ngoại OA203 - 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 6 m - 01 Dây curoa răng cưa (T- belt) - 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) | 3.790 | Có hàng |

- GRIZZLY – CANADA, NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN

|  | BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG GRIZZLY – ĐÀI LOAN ( MODEL: GS 4545M, GS 4545H) Thông số kỹ thuật: - Độ mở thông thủy tối đa cửa: 2.0m- 3.0m - Tải trọng tối đa: 90kg x 2 cánh. 150kg x 2 cánh - Tốc độ mở: 450mm/giây/cánh - Tốc độ đóng : 300- 450mm/giây/ cánh - Điện năng tiêu thụ: 60W, 75W Các thiết bị chính: - 01 Mô tơ điện một chiều 32V không chổi than Grizzly - 01 Bộ điều khiển Micro – computer Grizzly - 02 Cảm nhận hồng ngoại Nhật Bản - 04 tại treo cửa có nắp đậy 4.2m – 6.4m (Thanh trượt bằng thép không gỉ) - 01 Dây curoa hình răng cưa truyền tải |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | CỬA MỞ THÔNG THỦY 2M – RAY TRƯỢT 4,2M(90KG X 2) | 1.790 | Có hàng |
| 8. | CỬA MỞ THÔNG THỦY 2,5M – RAY TRƯỢT 5,0M(90KG X 2) | 1.890 | Có hàng |
| 9. | CỬA MỞ THÔNG THỦY 3M- RAY TRƯỢT 6,4M(150KG X 2) | 2.090 | Có hàng |

Các thiết bị lựa chọn thêm cho hệ thống cửa tự động :

| Dùng cho cửa DITEC (ITALIA) |  | Đơn giá (USD) | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Khóa điện VALLOCK và bộ mở khóa điện VALSB (để mở cửa khi mất điện) | 370 | Italia |
| 2. | Cảm biến an toàn CELPR | 225 | Italia |
| 3 | Bộ lựa chọn chế độ hoạt động COME/COMK/COMH | 225 | Italia |
| 4. | Bộ lựa chọn chế độ khóa bằng chìa (Để chọn chế độ khóa từ bên ngoài) | 225 | Italia |
| 5. | Ắc quy dự phòng khi mất điện VALABC | 250 | Italia |
| Dùng cho cửa TERAOKA (NHẬT BẢN) |  |  |  |
| 1. | Khóa điện EL-7SN2 và Bộ kết nối khóa điện với hệ thống điều khiển | 640 | Nhật Bản |
| 2. | Cảm biến an toàn OS-12CS | 225 | Nhật Bản |
| 3. | Bộ lựa chọn chế độ hoạt động (5 lựa chọn) | 375 | Nhật Bản |
| 4. | Bộ ắc quy dự phòng khi mất điện KD-10C | 650 | Nhật Bản |
| Dùng cho cửa tự động GRIZZLY (ĐÀI LOAN) |  |  |  |
| 1. | Khóa điện dùng công tắc | 225 | Đài Loan |
| 2. | Khóa điện dùng điều khiển từ xa | 270 | Đài Loan |
| 3. | Cảm biến an toàn Microcel One | 180 | Đài Loan |
| 4. | Bộ lựa chọn chế độ hoạt động (4 lựa chọn) | 150 | Đài Loan |
| 5. | Ắc quy dự phòng khi mất điện | 225 | Đài Loan |

+ Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu 100%.

+  Báo giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển lắp đặt.

+ Bảo hành : 12 tháng miễn phí theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Thanh toán : Thanh toán trước 50% ngay sau khi ký hợp đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bàn giao nghiệm thu công trình.

+ Tỷ giá thanh toán là tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.